ПЛАН противопожарной защиты

| Месяц | Вид деятельности |
| --- | --- |
| Сентябрь | - профилактика ПК, прохождение противопожарного инструктажа и инструктажа по электробезопасности; - тренировка детей по эвакуации из здания школы; |
| Ноябрь | - профилактика ПК, перемотка рукавов, перезарядка огнетушителей; - тренировка детей по эвакуации из здания школы; |
| Декабрь | - профилактика ПК, инструктажи по проведению елок, проверка водосети; - тренировка детей по эвакуации из здания школы; |
| Январь | - профилактика ПК, тренировка детей по эвакуации из здания школы; |
| Февраль | - профилактика ПК, тренировка детей по эвакуации из здания школы; |
| Март | - профилактика ПК, тренировка детей по эвакуации из здания школы; |
| Апрель | - профилактика ПК, тренировка детей по эвакуации из здания школы; |
| Май | - профилактика ПК, тренировка детей по эвакуации из здания школы. |